MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S.

YAPI MERKENZI INSAAT VE SANAYI A.S.

Nr. MAKYOL-RO-LOT4-UTI-___

Data: 10.04.2026

Catre: TECNIC Consulting Engineering Romania SRL

In atentia: Supervizor Tehnic

Ref.: Proiectare si Executie Autostrada Sibiu – Fagaras

Tronsonul 4: Sambata de Sus (DJ 105B) – Municipiul Fagaras km 51+785 – km 68+050

Subiect: Transmitere documente materiale pentru relocare conducte apa

Stimati Domni,

Va transmitem anexat documentele tehnice ale materialelor care vor fi utilizate pentru relocarea conductelor de apa in cadrul proiectului mentionat mai sus. Documentele includ fise tehnice, certificate ISO, agremente tehnice, avize sanitare, declaratii de conformitate si certificate de garantie pentru materialele propuse.

Lista documentelor transmise este urmatoarea:

| Nr. | Nume document | Material | Data expirare (daca e cazul) | Producator | Distribuitor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certificat ISO 9001 (11. ISO 9001.pdf) | Materiale constructii | - | SC ZAKPREST CONSTRUCT SRL | - |
| 2 | Certificat ISO 14001 (12. ISO 14001.pdf) | Materiale constructii | - | SC ZAKPREST CONSTRUCT SRL | - |
| 3 | Certificat ISO 45001 (13. ISO 45001.pdf) | Materiale constructii | - | SC ZAKPREST CONSTRUCT SRL | - |
| 4 | Certificat ISO 50001 (14. ISO 50001.pdf) | Materiale constructii | - | SC ZAKPREST CONSTRUCT SRL | - |
| 5 | Declaratie de conformitate (15. DC.pdf) | Furnizor - S.C. ZAKPREST CONSTRUCT S.R.L. | - | SC ZAKPREST CONSTRUCT SRL | - |
| 6 | Fisa tehnica (1. FT Teava PEHD apa.pdf) | Țevi PE100 pentru APĂ | - | TERAPLAST SA | - |
| 7 | Certificat ISO 9001 (2. ISO 9001.pdf) | Tevi PEHD PE100 pentru apa | 04.11.2027 | TERAPLAST SA | - |
| 8 | Certificat ISO 14001 (3. ISO 14001.pdf) | Tevi PEHD PE100 pentru apa | 04.11.2027 | TERAPLAST SA | - |
| 9 | Certificat ISO 45001 (4. ISO 45001.pdf) | Tevi PEHD PE100 pentru apa | 01.12.2027 | TERAPLAST SA | - |
| 10 | Aviz sanitar (7. AVS.pdf) | Tevi PEHD PE100 pentru apa | - | TERAPLAST SA | - |
| 11 | Aviz tehnic (8.1 AVT.pdf) | Tevi PEHD PE100 pentru apa | - | TERAPLAST SA | - |
| 12 | Agrement tehnic (9. AGT.pdf) | TEVI DIN PEID PENTRU INSTALATII DE APA | 27.09.2026 | TERAPLAST S.A. Sa | - |
| 13 | Certificat de garantie (9. CG.pdf) | Tevi si Fitinguri PVC pentru transport apa, canalizare si drenaj, Te | - | TERAPLAST SA | - |
| 14 | Certificat de calitate (CC-01740.1 PE typ 2.pdf) | Tevi PEHD PE100 pentru apa | - | TERAPLAST SA | - |
| 15 | Document tehnic (DOC001.pdf) | Tevi PEHD PE100 pentru apa | - | TERAPLAST SA | - |
| 16 | Document tehnic (2024-04-25-P1R0519_Valrom_A_2024_ro-_extsigned.pdf) | Țevi de presiune din polietilenă pentru apă potabilă – PE 80, PE 100, PE 100-RC | 31.01.2028 | Valrom Industrie srl | - |
| 17 | Aviz sanitar (6. AVS.pdf) | Tevi PEHD PE100/PE100RC pentru apa | - | VALROM INDUSTRIE SRL | - |
| 18 | Aviz sanitar (7. AVS RC.pdf) | Tevi PEHD PE100/PE100RC pentru apa | - | VALROM INDUSTRIE SRL | - |
| 19 | Aprobare material (A13__L4_0276_AB_26.02.26_teava PEID si fitinguri_ producatorfurnizor - Valrom Industrie SRL.pdf) | Tevi PEHD PE100/PE100RC pentru apa | - | VALROM INDUSTRIE SRL | - |
| 20 | Agrement tehnic (Aviz si AT 017-05-4295-2025.pdf) | Tevi PEHD PE100/PE100RC pentru apa | - | VALROM INDUSTRIE SRL | - |
| 21 | Agrement tehnic (Aviz-agrement-tehnic-4014-DC-Tevi si fit PEHD Water VLR.pdf) | Tevi PEHD PE100/PE100RC pentru apa | - | VALROM INDUSTRIE SRL | - |
| 22 | Certificat ISO 14001 (Certificat ISO 14001 SRAC 2025_2026.pdf) | Tevi PEHD PE100/PE100RC pentru apa | - | VALROM INDUSTRIE SRL | - |
| 23 | Certificat ISO 45001 (Certificat ISO 45001 SRAC 2025_2026.pdf) | Tevi PEHD PE100/PE100RC pentru apa | - | VALROM INDUSTRIE SRL | - |
| 24 | Certificat ISO 9001 (Certificat ISO 9001 SRAC 2025_2026.pdf) | Tevi PEHD PE100/PE100RC pentru apa | - | VALROM INDUSTRIE SRL | - |
| 25 | Fisa tehnica (Data sheet WaterKIT PE100CERT pipes_vers vers 2.3 02.02.2026.pdf) | Tevi PEHD PE100/PE100RC pentru apa | - | VALROM INDUSTRIE SRL | - |
| 26 | Fisa tehnica (Fisa tehnica Tevi VALWater PE100RC vers 3.2 03.02.2026.pdf) | Tevi PEHD PE100/PE100RC pentru apa | - | VALROM INDUSTRIE SRL | - |
| 27 | Fisa tehnica (Fisa tehnica Tevi WaterKIT PE100CERT_vers 2.0 21.05.2025.pdf) | Tevi PEHD PE100/PE100RC pentru apa | - | VALROM INDUSTRIE SRL | - |
| 28 | Fisa tehnica (Fisa tehnica Tevi Waterkit PE100RC vers 3.0 21.05.2025.pdf) | Tevi PEHD PE100/PE100RC pentru apa | - | VALROM INDUSTRIE SRL | - |
| 29 | Declaratie de conformitate (VLR 004.10_Declaratie de conformitate_Tevi si fit VLR PEHD apa VALWater_24_07_2028.pdf) | TEVI SI FITINGURI VALROM DIN PEID PENTRU INSTALATII DE ALIMENTARE CU | - | VALROM INDUSTRIE SRL | - |
| 30 | Fisa tehnica (1. FT PEHD.pdf) | Tevi PEHD PE100 pentru apa | - | TEHNO WORLD SRL | - |
| 31 | Fisa tehnica (2. FT FITINGURI.pdf) | Tevi PEHD PE100 pentru apa | - | TEHNO WORLD SRL | - |
| 32 | Certificat ISO 9001 (2. ISO 9001.pdf) | Tevi PEHD PE100 pentru apa | 31.08.2028 | TEHNO WORLD S.R.L. | - |
| 33 | Certificat ISO 14001 (3. ISO 14001.pdf) | Tevi PEHD PE100 pentru apa | 31.08.2028 | TEHNO WORLD S.R.L. | - |
| 34 | Certificat ISO 45001 (4. ISO 45001.pdf) | Tevi PEHD PE100 pentru apa | 02.09.2028 | TEHNO WORLD S.R.L. | - |
| 35 | Aviz tehnic (5. AVT.pdf) | Tevi PEHD PE100 pentru apa | - | TEHNO WORLD SRL | - |
| 36 | Agrement tehnic (6. AGT.pdf) | Tevi PEHD PE100 pentru apa | - | TEHNO WORLD SRL | - |
| 37 | Aviz sanitar (7. AVS.pdf) | Tevi PEHD PE100 pentru apa | - | TEHNO WORLD SRL | - |
| 38 | Declaratie de conformitate (8. DC.pdf) | Tevi si fitinguri din polietilena de inalta densitate pentru instala | - | TEHNO WORLD SRL | - |
| 39 | Certificat de calitate (9. CC.pdf) | Tevi PEHD PE100 pentru apa | - | TEHNO WORLD SRL | - |

Va rugam sa analizati documentele anexate si sa ne transmiteti aprobarea pentru utilizarea materialelor sus-mentionate in cadrul lucrarilor de relocare conducte apa.

Cu stima,

Reprezentant Antreprenor

Asocierea MAKYOL INSAAT - YAPI MERKENZI